ООО «ПромКотлоСбыт»               СРО №1381.01-2015-2204075061-С-СРО-С-085-27112009
НАШ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(фильтра ионитные параллельно-точные ФИПА и противоточные ФИПр, осветлительные ФОВ, установки водоподготовительные ВПУ)

Наименование организации __________________________________________

Адрес организации __________________________________________________
Контактные телефоны и e-mail:________________________________________
Контактное лицо ____________________________________________________

	№ п/п
	ВОПРОСЫ
	ОТВЕТЫ

	1
	Наименование оборудования

- фильтр (натрий- или водород - катионитный, осветлительный)

- установка водоподготовительная
	

	2
	Схема обработки воды

- прямоточная

- противоточная
	

	3
	Ступень обработки воды
	

	4
	Диаметр фильтра, мм
	

	5
	Производительность, м3/ч
	

	6
	Давление рабочее, МПа (кгс/см2)
	

	7
	Скорость фильтрования, м/ч
	

	8
	Температура обрабатываемой воды, ºС
	

	9
	Исходная вода:

- артезианская

- водопроводная

- поверхностная
	

	10
	Требования к обработанной воде:

- жесткость общая, мг-экв/кг

- прозрачность, см
	

	11
	Потребитель обработанной воды
	

	12
	Фильтрующий материал
	

	13
	Требования к материалам:

- корпуса

- распределительных устройств

- дренажных колпачков

- арматуры
	

	14
	Регенерирующие реагенты

- кислота

- щелочь

- поваренная соль NaCl
	


Заполненный  опросной  лист отправить:  Тел/факс: (3854) 30-67-39, E-mail: info@pks22.ru                    

659302, Алтайский край, г. Бийск,  ул. Декабристов 2 -71
Тел. 8 909 504 28 82 , е-mail: info@pks22.ru
ИНН    2204075061   КПП  220401001   ОКПО 32231288

Р/счет 407 028 106 016 800 005 12 , в НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «МДМ БАНК» г.Новосибирск
К/счет 301 018 108 500 400 007 75    БИК  045004775    ОГРН  1152204002114

